## Slide 1
SACADE
Scénarios d’Attaque
Contre Automates avec Distribution et Encapsulation
Stéphane Mocanu, Roland Groz, Marie-Laure Potet, Jean-Marc Thiriet
stephane.mocanu@imag.fr,, Roland.Groz@imag.fr, Marie-Laure.Potet@imag.fr, jean-marc.thiriet@univ-grenoble-alpes.fr
Objectifs
recherche des vulnérabilités dans les systèmes et communication SCADA
détection des intrusions dans les systèmes industriels
réalisation des démonstrateurs
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
Résultats
Bibliothèque d’attaques orientées processus (basée Modbus/TCP)
Bibliothèque d’attaques IEC 61850 (protocoles SMV et GOOSE – MMS en cours)
Détecteurs d’intrusions orientés processus
Détection des attaques sur le protocole temps réel GOOSE – SMV en cours
Méthodologie A2SPICS pour l'analyse des architectures de contre-mesures pour la détection des vulnérabilités par model-checking
Domaines d’application
Automatisme industriel Distribution électrique
Démonstrateurs
Système simulation hardware in the loop (schémas et programmes disponibles)
Data-sets d’entrainement et attaque disponibles sur PerSCIDO https://persyval-platform.univ-grenoble-alpes.fr
Durée : 30 mois – Montant financé : 203 k€
Démarrage effectif: avril-mai 2017